ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

от замены   6-ти эл. насосов  к20/30 мощностью 4квт

на  6-ть энергосберегающих  насосов  марки TOPS 50|10 DM. мощностью 0.888квт в котельных объектов соцкультбыта

Расход эл. энергии за отопительный сезон 6 насосамим  к20/30 составляет :

4.0квт х 24 часов х 30дней х 6месяцев х 6  = 103680 квт,

где -4.0квт –мощность эл.насоса марки к20/30.

24 часов – время работы насоса в сутки

30 дней  – количество дней работы насоса в месяц.

6 месяцев – продолжительность отопительного сезона.

6 – количество насосов

Расход эл. энергии за отопительный сезон 6-тью насосами TOPS 50|10 DM составляет:

0,888квт х 24 часа х 30дней х 6месяцев х 6 = 23016 квт,

где -0.888квт –мощность эл.насоса

24 часа –время работы насоса в сутки

30 дней  – количество дней работы насоса в месяц.

6 месяцев – продолжительность отопительного сезона.

6 кол-во насосов

Экономия по электроэнергии за отопительный сезон в руб. составляет        (103680-23016) х 5.08 = 409773 руб.

где 5.08квт\ч-  тариф на электроэнергию

Срок окупаемости составляет  252000 : 409773 = 0.6 года.

где – 252000руб. . –стоимость затрат на замену насосов в муниципальных котельных /смета прилагается/.

409773руб. – экономия электроэнергии за отопительный сезон в руб.

Глава администрации Добровского

муниципального района                                                        А.И.Глазунов