ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

от замены  двух котлов КЧМ-3ДГ на котел ИШМА-100 в 8 -ми котельных объектов соцкультбыта  района в с.Доброе.

Расход газа  за отопительный сезон двумя котлами КЧМ-3ДГ   составляет :

2 х 5.56м3/ч х 24часа х 30дней х 6месяцев х 8= 384307 м3

где -2 количество котлов КЧМ-3ДГ (котел КЧМ-3ДГ 9-ти  секционный , мощность одной секции 6квт, общая мощность котла 54 квт.).

5.56м3/ч – расход газа котлом за один час.

24 часов – время работы котла в сутки

30 дней  – количество дней работы котла в месяц.

6 месяцев – продолжительность отопительного сезона.

8 -кол-во котлов КЧМ

Расход газа  за отопительный сезон котлом ИШМА-100   составляет :

1 х 10.4 м3/ч х 24часа х 30дней х 6месяцев х 8= 359424м3

где -1 количество котлов ИШМА-80

24 часов – время работы котла в сутки

30 дней  – количество дней работы котла в месяц.

6 месяцев – продолжительность отопительного сезона.

8- кол-во котлов ИШМА-100

Экономия по газу  за отопительный сезон в руб. составляет                       (384307-359424) х 6.0 = 149298 руб.

где 6руб. тариф за 1м3 газа в  2013г.

Срок окупаемости составляет  552000 : 149290 = 3,7лет.

где – 552000руб. –стоимость затрат на замену котлов в муниципальных котельных /смета прилагается/.

149298 руб – экономия электроэнергии за отопительный сезон в руб.