С Х Е М А

теплоснабжения сельского поселения

Добровский     сельсовет

Добровского муниципального района

Липецкой области

2022г.

| Наименование | Схема теплоснабжения сельского поселения Добровский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Добровский сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. |
| Сроки и этапы реализации | 2017 - 2032годы. |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 23124.63 тыс. руб., в том числе: 2024г. всего 23124.63тыс.руб. в том числе областной бюджет 21968.3985тыс.руб. местный бюджет 1156.2315 тыс.руб. Источники финансирования: - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей Повышение качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения. Улучшение экологической ситуации. |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Добровский  сельсовет - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Добровский    сельсовет до 2032 года являются Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», регулирующие всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленные на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Добровский    сельский совет Добровского муниципального района находится в центральной   части Добровского района. На территории сельского поселения находятся 2500 хозяйств, с населением 5506 чел, две школы, три детсада, межпоселенческий  Дом культуры, Досуговый центр культуры, межпоселенческая библиотека, музыкальная Школа искусств, музей. МФЦ, автостанция, здания соцобеспечения, здания сельской и районной администрации, здания  Добровской ЦРБ, магазины. На территории сельского поселения Добровский    сельсовет расположены четыре  населенных пункта – центр сельского поселения с.Доброе  - 5289 чел., п.Зарницы 100чел, п.Нейманский 82чел, п.Заводской -35чел..За поседнее время на территории совета в с.Доброе построены плавательный бассейн «Юность» и физкультурно-оздоровительный комплекс «Добрыня». В с.Доброе у вышеназванных объектов бюджетной сферы  расположены отдельно стоящие газовые котельные, характеристики которых приведены ниже. В 2022г. приступили к строительству детского сада в с.Доброе.

4.Общая характеристика

объектов теплоснабжения, расположенных на территории

сельского поселения Добровский    сельсовет.

На территории Добровский   сельсовета Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Средняя школа№1, школа №2, детсад «Золотой петушок» , Детсад «Малышок»  –их снабжает единственная  газовая котельная, подающая тепло в эти объекты соцкультбыта, принадлежит Единой теплоснабжающей организации –чаплыгинскому предприятию АО «Раненбург-теплосервис».

- Детсад «Светлячок» с.Доброе  – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  газовый котел  ИШМА-100 мощностью 100квт  , котел АОГВ-29 и электронасос электрич.мощностью 1квт.

- Администрация района  – газовая котельная в которой расположено следующее газовое оборудование -  два котел ИШМА-80  мощностью 80квт , два котла ИШМА-100 мощн.100квт  , два электронасоса ТОП с-50.

- Межпоселенческий Дом культуры – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  газовый котел ИШМА-100 мощностью 100квт  -2шт.

- Администрация сельского поселения   – газовая котельная , в которой расположен следующее газовое оборудование -    четыре котла АОГВ-23  мощностью 23,0квт каждый .

- Школа искусств (вечерняя школа) – газовая котельная в котлами АОГВ-23 -4шт.

- Здание соцзащиты КЦСОН (ул.50лет Октября в с.Доброе) – газовая котельная в котлами Протерм-40-2шт.

- Спорткорпус (ул.Первомайская с.Доброе) – газовая котельная в котлами АОГВ-23 -4шт.

- Бассейн «Юность» ул.Ленина в с.Доброе – модульная газовая котельная.с двумя котлами Дуэт Белогорье по 250квт

- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Добрыня» -модульная газовая котельная ТКУ-0,8мвт с двумя котлами по 400квт каждый.

- Хирургический корпус Добровской ЦРБ – газовая котельная с котлами ИШМА-100 -4шт.

- Поликлиника Добровской ЦРБ –газовая котельная с 3-мя котлами ИШМА-100

- Терапевтический корпус Добровской ЦРБ – газовая котельная в котлами ИШМА-100-4шт.

- Досуговый центр культуры «Чудово» -газовая котельная с котлами Протерм -40-2шт.

- Межпоселенческая библиотека с.Доброе –газовая котельная с котлами АОГВ-23-3шт.

Единой теплоснабжающей организацией на территории района определено предприятие АО «Раненбург-Теплосервис».

Максимальный радиус эффективного теплоснабжения у котельной АО «Раненбург-тепловервис» определен школой № 2 в с.Доброе , за пределами которой снабжение потребителей теплом от данной котельной нецелесообразно.

Бесхозяйных тепловых сетей на территории района нет.

5.Перспектива развития

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Добровский   сельсовет

Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории сельского поселения Добровский  сельский совет Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В ближайшие годы-  2024г.  планируется установка газового модуля в МБОУ СОШ №2 в с.Доброе

В 2024г в райцентре Доброе планируется завершить строительство больничного комплекса в с.Доброе

| год | Наименование объекта | Ед.изм. | Ориентировочная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий здания МБОУ СОШ32 в с.Доброе , расположенного по адресу: Липецкая область, Добровский район, с.Доброе, ул.Ленина,39 | Газовая котельная с двумя котлами Россен-РС-250 и Россен РС-80 | 23124,63 |

| Расчет экономической эффективности |
| --- |
|  | Показатель | Размерность | Существующий варинат |  | 1 БМК |
| 1 | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 2,58 |  | 1,46 |
| 2 | Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,67 |  | 0,67 |
| 3 | Потребление тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 1164 |  | 1164 |
| 4 | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении | м | 1220 |  | 1220 |
| 5 | УРУТ (на отопление в сеть) | кг у.т./Гкал | по реж. карте 164 факт. по расчетам 186 |  | 157 |
| 6 | Потери в тепловой сети | Гкал/год | 369 |  | 369 |
| 7 | Потребление природного газа | тыс.куб.м/год. | 243,495 |  | 205,459 |
| 8 | Потребление электроэнергии | кВт*ч/год | 130000 |  | 117000 |
| 9 | Капитальные затраты | тыс. руб. |  |  | 23124,63 |
| 10 | Экономия газа, | тыс.куб.м/год. |  |  | 38,0 |
|  |  | тыс. руб/год |  |  | 291,8 |
| 11 | Экономия электороэнергии, тыс. руб/год. | тыс. кВт*ч/год |  |  | 13,0 |
|  |  | тыс. руб/год. |  |  | 97,8 |
| 12 | Экономия затрат на энергоресурсы | тыс. руб./год |  |  | 389,6 |
| 13 | Окупаемость | лет |  |  | 5,1 |
|  | Цена электроэнергии, принятая в расчетах - 7,52 руб./кВт |  |  |
|  | Цена газа, принятая в расчетах - 7,63 руб./куб.м |  |  |