С Х Е М А

теплоснабжения сельского поселения

Путятинский    сельсовет

Добровского муниципального района

Липецкой области

2023г.

| Наименование | Схема теплоснабжения сельского поселения Путятинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Путятинский сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. |
| Сроки и этапы реализации | 2017 - 2032годы. |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 50 тыс. руб., в том числе: - 2024г. - 50. тыс. руб. - финансирование мероприятий с местного бюджета - Источники финансирования: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей Повышение качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения. Улучшение экологической ситуации. |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Путятинский         сельсовет - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Путятинский        сельсовет до 2032 года являются Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», регулирующие всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленные на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Путятинский   сельский совет Добровского муниципального района находится в северной части Добровского района. На территории сельского поселения находятся 259 хозяйства, с населением 471чел, детсад, Дом культуры, амбулатория, 2 магазина. В с.Путятино  расположены отдельно стоящие газовые котельные детсада, амбулатории  и Дома культуры характеристики которых приведены ниже. Единой теплоснабжающей организацией на территории района определено чаплыгинское предприятие АО «Раненбург-теплосервис». Котельных подающих тепло в объекты соцкультбыта на территории сельского поселения нет. Бесхозяйных тепловых сетей на территории сельского поселения Путятинский   сельсовет нет.

4.Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Путятинский   сельсовет.

На территории Путятинский   сельского поселения Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

1.	 Детский сад – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  два газовых котла АОГВ-23, циркуляционный насос.

2.   Дом культуры  – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  два газ.котла АОГВ-23 , два электронасоса в помещении ДК.

3.      Амбулатория  –газовая котельная, с тремя котлами ИШМА-80 и два электронасоса к20/30.

5.Перспектива развития

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Путятинский   сельсовет

Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории Путятинский   сельского поселения Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В ближайшие годы-  2022-2023 планируется замена устаревших газовых котловв следующих объектах :

- амбулатория   – 1 котел на котел с более высоким КПД.

В 2024г. планируется замена теплотрассы от котельной до  детсада  на теплотрассу из труб с изоляцией из пенополиуретана.

| год | Наименование объекта | Ед.изм. | Ориентировочная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Замена теплотрассы от котельной детсада с.Путятино | 5м | 50 |