С Х Е М А

теплоснабжения сельского поселения

Трубетчинский    сельсовет

Добровского муниципального района

Липецкой области

2023г.

| Наименование | Схема теплоснабжения сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Трубетчинский сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. |
| Сроки и этапы реализации | 2017 - 2032годы. |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 900 тыс. руб., в том числе: В 2024г. -900 тыс. руб. - финансирование мероприятий с местного бюджета - Источники финансирования: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей Повышение качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения. Улучшение экологической ситуации. |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Трубетчинский          сельсовет - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Трубетчинский        сельсовет до 2032 года являются Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», регулирующие всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленные на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Трубетчинский   сельский совет Добровского муниципального района находится в западной части Добровского района. На территории сельского поселения находятся 9303 хозяйств, с населением 1955 чел, школа, детсад, Дом культуры, больница, психоневрологический интернат, магазины. В сельском поселении Трубетчинский  сельсовет расположены один населенный пункта – центр сельского поселения с.Трубетчино. В с.Трубетчино  расположены отдельно стоящие газовые котельные средней школы, детсада , Дома культуры , больницы, психоневрологического   характеристики которых приведены ниже. Единой теплоснабжающей организацией на территории района определено чаплыгинское предприятие АО «Раненбург-теплосервис». Котельных подающих тепло в объекты соцкультбыта на территории сельского поселения нет. Бесхозяйных тепловых сетей на территории сельского поселения Трубетчинский  сельсовет нет.

5.Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Трубетчинский  сельсовет.

В Трубетчинском  сельсовете Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Средняя школа – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  три газовых котла ИШМА-100 мощностью 100квт каждый  , один котел КЧМ-3ДГ мощностью 54квт каждый, электронасос ВИЛО ТОР S 50|10 электрич.мощность насоса -0.9квт.

- Детский сад – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  ИШМА-80 -1ш, ИШМА-100-1шт.сетевой энергосберегающий насос ТОР S 50|10 мощностью 0.9квт .

- Дом культуры – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  газовый котел ИШМА-100 мощностью 100квт  , один газовый котел КЧМ-3ДГ  мощностью 54квт каждый , два электронасоса к20/30 электрич.мощность каждого насоса 4квт.

4. 	    Больница– газовые котельные , в которых расположены следующее газовое оборудование -    ИШМА-100-1шт. и КЧМ-1шт.. , два электронасоса к20/30.

5.         Психоневрологический интернат –газовая котельная в которой расположены котлы КСВА-1 -2шт. и насосное оборудование .

5.Перспектива развития

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Трубетчинский   сельсовет

Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории сельского поселения Трубетчинский  сельский совет Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В 2024г. планируется замена теплотрассы от котельной до  школы на теплотрассу из труб с изоляцией из пенополиуретана.

| год | Наименование объекта | Ед.изм. | Ориентировочная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Замена теплотрассы в котельной школы с.ТРУБЧИНО на теплотрассу из труб с изоляцией из пенополиуретана | 90 | 900 |